| «СОГЛАСОВАНО» Заместитель Главы Администрации города Великие Луки ____________________ И.А. Бушенкова «_____» _____________2016 г. |  |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» Начальник Управления образования Администрации г. Великие Луки _______________Т.О.Лозницкая «_____» ______________2016 г. | «УТВЕРЖДАЮ» Директор МАОУ «Педагогический лицей» ___________________ Ю.А.Ярышкина «_____» _____________2016 г. |

ОПИСАНИЕ  ОБЪЕКТА  ЗАКУПКИ

на выполнение работ по ремонту пищеблока в столовой

МАОУ «Педагогический лицей»

Данное описание объекта  предусматривает выполнение работ по ремонту стен, потолков, покраске дверных блоков, радиаторов и труб отопления с применением внутренних инвентарных лесов.

Все работы должны выполняться в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, рекомендациями заводов-изготовителей  на применяемые комплектующие и материалы, требованиям ПУЭ, СНиП, ГОСТ, ФЗ №123- «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и других нормативных документов.

Используемые материалы и комплектующие изделия должны соответствовать требованиям стандартов, технических условий, технических свидетельств, утвержденных в установленном порядке, данное соответствие должно быть подтверждено соответствующими нормативными заключениями и актами, сертификатами, которые предоставляются  заказчику.

Подрядчик обязан содержать в порядке и соблюдать противопожарные, санитарные и экологические нормы на территории (площадке), отведенной ему эксплуатирующей организацией для складирования новых материалов, демонтируемых материалов и оборудования, а также для временных зданий и сооружений.

До начала производства работ Подрядчик разрабатывает мероприятия, обеспечивающие безопасность проживающих и обслуживающего персонала в процессе производства работ и согласовывает их с Заказчиком

Все работы производить в соответствии с укрупненной ведомостью объемов работ.

Перед началом работ Подрядчик обязан предоставить  график выполнения работ с указанием их очередности, согласованный с  Заказчиком и эксплуатирующей организацией.

При выполнении работ  предусмотреть своевременный вывоз строительного мусора с территории за счет  Подрядчика.

Подрядчик обязан своевременно оформлять акты на скрытые работы перед производством последующих работ. К моменту окончания работ, до приемки объекта, подрядчик обязан выполнить за свой счет необходимые испытания и замеры, составить необходимые акты, предоставить подписанные акты на скрытые работы, предоставить полный пакет исполнительно-технической документации Заказчику.

Строительные материалы и комплектующие, приобретаемые и используемые организацией-подрядчиком, должны иметь:

1. Сертификаты соответствия (паспорта качества);

2. Санитарно-эпидемиологические заключения;

3. Сертификаты пожарной безопасности;

4. Инструкции по применению заводов – изготовителей на русском языке с указанием нормы расхода материалов.

Требования к потолку и стенам

Заданием предусмотрена окраска потолков и стен водно-дисперсионными акриловыми красками. Для окраски потолков и внутренних стен  использовать акриловые краски устойчивые к обработке моющими средствами с высоким содержанием кислот, щелочей и к истиранию, а также разрешенную к использованию в образовательных учреждениях.

Окраска дверей предусматривает улучшенную масляную окраску за два раза с расчисткой старой краски до 35%. Окраска радиаторов и труб стальных  предусматривает покраску радиаторов и труб стальных  масляными составами за 2 раза.

Облицовку стен в помещении пищеблока выполнить керамическими плитками на  высоту 1,5метра.

В цену договора так же должны быть включены:

- Строительно-монтажные работы

- Другие обязательные платежи: командировочные расходы, стоимость материалов, изделий и комплектующих, оборудования необходимого для выполнения работ.

- Оплата коммунальных служб

- Доставка материалов и оборудования на объект.

Гарантия на выполненные работы 5 лет с момента подписания акта приемки выполненных работ по договору.

После завершения строительно-монтажных работ Подрядной организации следует оформить исполнительно-техническую документацию, предъявить объект комиссии для оформления акта приемки.

Технические требования к применяемым материалам

Требования по керамической плитке:

Соответствие  Гост а 6141-91,предназначена для помещений с относительной влажностью воздуха свыше 60%.

Плитки и фасонные детали применяются двух сортов: первый или второй.

Форма плитки -  прямоугольная.

Плитка и фасонные детали –гладкие глазурованные керамические, цвет необходимо согласовать с заказчиком.

Требования к цементно-известковому раствору:

Строительные растворы приготавливают в соответствии с требованиями стандарта по технологическому регламенту, утвержденному предприятием-изготовителем.

Основные свойства растворных смесей:

- подвижность;

- водоудерживающая способность;

- расслаиваемость;

- влажность (для сухих растворных смесей).

Основные свойства затвердевшего раствора:

- прочность на сжатие;

Требования к сухим смесям

Свойства сухих смесей характеризуются показателями качества смесей в сухом состоянии, смесей, готовых к применению, и затвердевшего раствора (бетона).

Основными показателями качества смесей, готовых к применению, должны быть: 
- подвижность (кроме клеевых, для клеевых - при необходимости);
- сохраняемость первоначальной подвижности;
- водоудерживающая способность;
- объем вовлеченного воздуха (при необходимости).

Требования к водно-дисперсионным краскам

Акриловая водно-дисперсионная краска устойчива к воздействию света и влаги,  пригодна для внутренней отделки.

Водно-дисперсионные материалы не должны иметь в своем составе органические растворители, что соответствует санитарным требованиям.

Водно-дисперсионные краски должны быть устойчивы к возгоранию.

Акриловые краски обладают свойствами: паропроницаемостью. Благодаря этому влажность в помещениях будет оптимальной, а на стенах не будет собираться конденсат и образовываться плесень.

Ведомость объемов работ

| № П.П. | Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций. | Единица измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | м2 | 51 |
| 2 | Ремонт штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 51 |
| 3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | м2 | 51 |
| 4 | Гладкая облицовка стен из сухих смесей по кирпичу и бетону | м2 | 51 |
| 5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 р.с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 8,64 |
| 6 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб ст. за 2 раза | м2 | 1,6 |
| 7 | Окраска масляными составами ранее окраш.поверхностей радиаторов отопления за 2 р. | м2 | 13,8 |
| 8 | Перетирка штукатурки внутренних помещений | м2 | 366 |
| 9 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) толщиной до 10 мм стен | м2 | 291,3 |
| 10 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучш. по штукатурке стен | м2 | 291,3 |
| 11 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке потолков | м2 | 74,7 |
| 12 | Затаривание строительного мусора в мешки | тн | 5,3 |
| 13 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | тн | 5,3 |
| 14 | Перевозка грузов 1 класса | тн | 5,3 |
| 15 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | м2 гор. проекции | 74,7 |

Требования к качеству работ, к их безопасности, к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям муниципального заказчика

1. Подрядчик обязан соблюдать при выполнении работ требования нормативных правовых актов, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемых при выполнении работ.

2. Материалы, применяемые для производства работ должны строго соответствовать требованиям ГОСТов и технических условий.

3. До начала производства работ подрядчик представляет заказчику:

- график производства работ для согласования, предусматривающий порядок и последовательность выполнения работ.

- сведения об источниках поставок материалов, а также сертификаты (паспорта) качества на поставляемые материалы.

4. Подрядчик обязан письменно сообщать Заказчику о готовности скрытых работ, выполнение последующих работ производится только после оформления и подписания актов на скрытые работы.

5. Подрядчик предъявляет Заказчику акты выполненных работ.

6. В процессе приемочного контроля  оценивается полнота и качество выполненных работ согласно ведомости объема работ. В случае выявления

Заказчиком грубых  нарушений, Заказчик имеет право приостановить выполнение работ или потребовать их переделки и применить финансово-экономические санкции, прописанные Контрактом.

7. Процедура приемки работ осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

8. Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение недоделок и дефектов, выявленных при приемке работ.

9. Подрядчик обязан заполнять журнал производства работ и передать его заказчику после окончания работ.

Начальная максимальная цена контракта:  262 562,00 (Двести шестьдесят две тысячи пятьсот шестьдесят два рубля 00 копеек).

Срок предоставления гарантии  качества работ: 5 лет с момента подписания акта приемки выполненных работ.

Место выполнения работ: г. Великие Луки, пр.Октябрьский дом 50.

Период выполнения работ: с 13 июля по 05 августа 2016 года.

Форма, сроки и порядок оплаты работ: оплата производится по безналичному расчету.

Окончательный  расчет производится на основании подписанного в установленном порядке акта формы КС-2, справки формы КС-3, предъявленного счета и счета-фактуры  не более чем в течение 90 календарных дней. Срок оплаты определяется датой списания денежных средств со счета Заказчика.

Цена договора включает в себя: стоимость материалов, оборудования, использования машин и механизмов, транспорта, заработной платы рабочих, расходы на перевозку и хранение материалов и оборудования, накладные расходы, расходы на уборку строительного мусора, расходы, связанные с налогами и другими обязательными платежами, а также иные расходы Подрядчика, связанные с обязательным исполнением договора, с учетом НДС (в зависимости от системы налогообложения).