- ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. Способ закупки

Запрос котировок

2. Наименование закупки

Ремонт помещения пищеблока МАОУ «Педагогический лицей», расположенного по адресу: Псковская область, г. Великие Луки, пр-т Октябрьский, д. 50.

3. Заказчик

Наименование заказчика: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Педагогический лицей» Место нахождения заказчика: г. Великие Луки, пр-т Октябрьский, д 50 Почтовый адрес заказчика: 182113 Псковская область, г. Великие Луки, пр-т Октябрьский, д 50 Адрес электронной почты заказчика:ch4@eduvluki.ru : Номер контактного телефона заказчика: (81153) 3-82-95; (81153) 3-48-72.

4. Предмет Договора

Ремонт помещения пищеблока МАОУ «Педагогический лицей», расположенного по адресу: Псковская область, г. Великие Луки, пр-т Октябрьский, д. 50.

5. Классификация товаров, работ, услуг

ОКВЭД 43.34.1; 43.33; ОКПД 43.34.10.110; 43.33.10.000

6. Наименование и количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг, установленные заказчиком требования к закупаемым товарам, работам, услугам, в том числе требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика; перечень документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если в соответствии с законодательством Российской Федерации указанные документы не передаются вместе с товаром

- Ремонт помещения пищеблока муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Педагогический лицей», расположенного по адресу: - 182113 Псковская область, г. Великие Луки, пр-т Октябрьский, д. 50 - Требования к закупаемым работам: в соответствии с техническим заданием заказчика (Приложение 1).

7. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги

Место выполнения работ: Псковская область, г. Великие Луки, пр-т Октябрьский, д. 50 Сроки выполнения работ: все работы должны быть выполнены с « 13 » июля по « 05 » августа 2016г.

8. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)

262 562,00 рублей (Двести шестьдесят две тысячи пятьсот шестьдесят два рубля 00 коп.)

9. Порядок формирования цены договора

Цена договора указывается в рублях с учетом расходов на материалы и оборудование, уборку и вывоз мусора после выполненных работ, перевозку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей для данных работ.

10. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги

## 100 % оплата производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, не позднее 90 (девяноста) банковских дней со дня сдачи – приемки работ, а также подписания акта приема-передачи выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Аванс не предусмотрен.

11. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа

Документация о проведении запроса котировок доступна для свободного ознакомления без взимания платы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - www.zakupki.gov.ru. и на официальном сайте заказчика в документации о запросе котировок http://eduvluki.ru/ch4/. Со дня размещения на официальном сайте информации о проведении запроса котировок заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица предоставляет такому лицу документацию в форме электронного документа в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Предоставление документации осуществляется без взимания платы.

12. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке, порядок изменения положений документации о закупке и отказа от проведения закупки

Любой участник закупки вправе направить заказчику запрос о разъяснении положений котировочной документации. В течение одного дня со дня поступления запроса заказчик размещает такое разъяснение на официальном сайте, электронной площадке с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. Если запрос на разъяснение положений котировочной документации поступил заказчику менее чем за два дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе котировок, заказчик не предоставляет разъяснения положений котировочной документации. В любое время до истечения срока предоставления котировочных заявок заказчик вправе внести изменения в извещение о проведении запроса котировок или отказаться от проведения запроса котировок. При этом в случае принятия решения о необходимости внесения изменений, срок подачи котировочных заявок должен быть продлен на три рабочих дня. В день принятия решения о необходимости указанных изменений или отказа от проведения запроса котировок соответствующая информация размещается заказчиком на официальном сайте.

13. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям

К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования: а) соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; б) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; в) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; г) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; д) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; е) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

14. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке

Порядок подачи заявок: Участник закупки подает заявку на участие в запросе котировок в письменной форме на бумажном носителе в запечатанном конверте. Место подачи заявок: Российская Федерация, 182113, Псковская область, г. Великие Луки, проспект Октябрьский, д.50. Котировочные заявки подаются в письменной форме, ежедневно, в рабочие дни с 9:00 до 15:00, приемная (время местное). Срок подачи заявок: с 09 ч.00 мин. 10 мая 2016г. и до 15 ч 00 мин. 17 мая 2016 г. 14.1 Порядок и срок отзыва заявок : Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе отозвать заявку не позднее окончания срока приема заявок.

15. Требование к заявке: Для участия в запросе котировок участник закупки должен подать только одну заявку на участие в запросе котировок. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать: Для юридического лица: а)опись документов (Приложение 2) б)сведения об участнике (Приложение 3) в) заполненную форму котировочной заявки на участие в запросе котировок (Приложение № 4); г)сведения об услуге (Приложение 5) д) копии учредительных документов с приложением имеющихся изменений; е) копию полученной не позднее чем за шесть месяцев до даты подачи заявки на участие в запросе котировок выписки из единого государственного реестра юридических лиц; ж) копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой; з) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее также - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также копию доверенности на осуществление действий от имени участника закупки. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также копию документа, подтверждающего полномочия такого лица). Для индивидуального предпринимателя: а)опись документов (Приложение 2) б)сведения об участнике (Приложение 3) в) заполненную форму котировочной заявки на участие в запросе котировок (Приложение № 4); г)сведения об услуге (Приложение 5) д) копию полученной не позднее, чем за шесть месяцев до даты подачи заявки на участие в запросе котировок выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; е) в случае участия индивидуального предпринимателя в запросе котировок через представителя в заявке на участие в запросе котировок должна быть представлена копия доверенности на осуществление действий от имени участника закупки, подписанной индивидуальным предпринимателем. Для физического лица: а) заполненную форму котировочной заявки на участие в запросе котировок (Приложение № 4); б) копии документов, удостоверяющих личность; в) в случае участия физического лица в закупке через представителя в заявке на участие в запросе котировок должна быть представлена копия доверенности на осуществление действий от имени участника закупки, подписанной физическим лицом; г) копию трудовой книжки. Описание участниками закупки поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг, являющихся предметом запроса котировок, их характеристик осуществляется по форме, приведенной в Приложении № 5. В заявке на участие в запросе котировок должны быть указаны сведения о наименовании, количестве и характеристиках поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг. В заявке на участие в запросе котировок должна быть указана предлагаемая цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах. Участник закупки вправе отозвать ранее поданную заявку на участие в запросе котировок не позднее даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

16. Размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок его предоставления

Требование обеспечения заявки на участие в закупке не установлено.

17. Место и дата рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов закупки

Российская Федерация, 182113, Псковская область, г. Великие Луки, проспект Октябрьский, д.50, « 18 » мая 2016 года 12 ч 00 мин.

18. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке

При отборе победителя запроса котировок используется единственный критерий - цена договора. Победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену товара, работы, услуги, соответствующие потребностям заказчика, подавший заявку на участие в запросе котировок, которая отвечает всем требованиям и условиям данной документации о запросе котировок.

Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в запросе котировок и участников закупки на соответствие требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок. Комиссией принимается решение о допуске к участию в запросе котировок участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе котировок, или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в запросе котировок в порядке и по основаниям, предусмотренным извещением о проведении запроса котировок. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе котировок комиссия формирует протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок, содержащий сведения обо всех участниках закупки, подавших заявки, с указанием цены договора, предложенной в таких заявках, сведений об отклонённых заявках с обоснованием причин отклонения. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в запросе котировок. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте в течение трех дней со дня подписания такого протокола.

19. Заключение договора по результатам закупки

В течение трех дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок заказчик вправе направить победителю в проведении запроса котировок проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем в заявке на участие в запросе котировок, в проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса котировок. Заключение договора для победителя запроса котировок является обязательным.

Заказчик имеет право заключить договор с победителем либо иным лицом, с которым заключается договор, не ранее трех, но не позднее десяти календарных дней со дня размещения итогового протокола. Договор может быть заключен не ранее трех дней со дня размещения на официальном сайте итогового протокола, составленного по результатам закупки и определяющего участника закупки, с которым заключается договор. Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора, если такое требование предусмотрено извещением о проведении запроса котировок. Победитель запроса котировок либо иное лицо, с которым заключается договор, обязан в срок не позднее десяти дней со дня размещения итогового протокола направить заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора.

20. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления

Требование обеспечения исполнения договора не установлено.

Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту пищеблока в столовой

МАОУ «Педагогический лицей»

Данное техническое задание  предусматривает выполнение работ по ремонту стен, потолков, покраске дверных блоков, радиаторов и труб отопления с применением внутренних инвентарных лесов.

Все работы должны выполняться в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, рекомендациями заводов-изготовителей  на применяемые комплектующие и материалы, требованиям ПУЭ, СНиП, ГОСТ, ФЗ №123- «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и других нормативных документов.

Используемые материалы и комплектующие изделия должны соответствовать требованиям стандартов, технических условий, технических свидетельств, утвержденных в установленном порядке, данное соответствие должно быть подтверждено соответствующими нормативными заключениями и актами, сертификатами, которые предоставляются  заказчику.

Подрядчик обязан содержать в порядке и соблюдать противопожарные, санитарные и экологические нормы на территории (площадке), отведенной ему эксплуатирующей организацией для складирования новых материалов, демонтируемых материалов и оборудования, а также для временных зданий и сооружений.

До начала производства работ Подрядчик разрабатывает мероприятия, обеспечивающие безопасность проживающих и обслуживающего персонала в процессе производства работ и согласовывает их с Заказчиком

Все работы производить в соответствии с укрупненной ведомостью объемов работ.

Перед началом работ Подрядчик обязан предоставить  график выполнения работ с указанием их очередности, согласованный с  Заказчиком и эксплуатирующей организацией.

При выполнении работ  предусмотреть своевременный вывоз строительного мусора с территории за счет  Подрядчика.

Подрядчик обязан своевременно оформлять акты на скрытые работы перед производством последующих работ. К моменту окончания работ, до приемки объекта, подрядчик обязан выполнить за свой счет необходимые испытания и замеры, составить необходимые акты, предоставить подписанные акты на скрытые работы, предоставить полный пакет исполнительно-технической документации Заказчику.

Строительные материалы и комплектующие, приобретаемые и используемые организацией-подрядчиком, должны иметь:

1. Сертификаты соответствия (паспорта качества);

2. Санитарно-эпидемиологические заключения;

3. Сертификаты пожарной безопасности;

4. Инструкции по применению заводов – изготовителей на русском языке с указанием нормы расхода материалов.

Требования к потолку и стенам

Техническим заданием предусмотрена окраска потолков и стен водно-дисперсионными акриловыми красками. Для окраски потолков и внутренних стен  использовать акриловые краски устойчивые к обработке моющими средствами с высоким содержанием кислот, щелочей и к истиранию, а также разрешенную к использованию в образовательных учреждениях.

Окраска дверей предусматривает улучшенную масляную окраску за два раза с расчисткой старой краски до 35%. Окраска радиаторов и труб стальных  предусматривает покраску радиаторов и труб стальных  масляными составами за 2 раза.

Облицовку стен в помещении пищеблока выполнить керамическими плитками на  высоту 1,5метра.

В цену договора так же должны быть включены:

- Строительно-монтажные работы

- Другие обязательные платежи: командировочные расходы, стоимость материалов, изделий и комплектующих, оборудования необходимого для выполнения работ.

- Оплата коммунальных служб

- Доставка материалов и оборудования на объект.

Гарантия на выполненные работы 5 лет с момента подписания акта приемки выполненных работ по договору.

После завершения строительно-монтажных работ Подрядной организации следует оформить исполнительно-техническую документацию, предъявить объект комиссии для оформления акта приемки.

Технические требования к применяемым материалам

Требования по керамической плитке:

Соответствие  Гост а 6141-91,предназначена для помещений с относительной влажностью воздуха свыше 60%.

Плитки и фасонные детали применяются двух сортов: первый или второй.

Форма плитки -  прямоугольная.

Плитка и фасонные детали –гладкие глазурованные керамические, цвет необходимо согласовать с заказчиком.

Требования к цементно-известковому раствору:

Строительные растворы приготавливают в соответствии с требованиями стандарта по технологическому регламенту, утвержденному предприятием-изготовителем.

Основные свойства растворных смесей:

- подвижность;

- водоудерживающая способность;

- расслаиваемость;

- влажность (для сухих растворных смесей).

Основные свойства затвердевшего раствора:

- прочность на сжатие;

Требования к сухим смесям

Свойства сухих смесей характеризуются показателями качества смесей в сухом состоянии, смесей, готовых к применению, и затвердевшего раствора (бетона).

Основными показателями качества смесей, готовых к применению, должны быть: 
- подвижность (кроме клеевых, для клеевых - при необходимости);
- сохраняемость первоначальной подвижности;
- водоудерживающая способность;
- объем вовлеченного воздуха (при необходимости).

Требования к водно-дисперсионным краскам

Акриловая водно-дисперсионная краска устойчива к воздействию света и влаги,  пригодна для внутренней отделки.

Водно-дисперсионные материалы не должны иметь в своем составе органические растворители, что соответствует санитарным требованиям.

Водно-дисперсионные краски должны быть устойчивы к возгоранию.

Акриловые краски обладают свойствами: паропроницаемостью. Благодаря этому влажность в помещениях будет оптимальной, а на стенах не будет собираться конденсат и образовываться плесень.

Ведомость объемов работ

| № П.П. | Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций. | Единица измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | м2 | 51 |
| 2 | Ремонт штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 51 |
| 3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | м2 | 51 |
| 4 | Гладкая облицовка стен из сухих смесей по кирпичу и бетону | м2 | 51 |
| 5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 р.с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 8,64 |
| 6 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб ст. за 2 раза | м2 | 1,6 |
| 7 | Окраска масляными составами ранее окраш.поверхностей радиаторов отопления за 2 р. | м2 | 13,8 |
| 8 | Перетирка штукатурки внутренних помещений | м2 | 366 |
| 9 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) толщиной до 10 мм стен | м2 | 291,3 |
| 10 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучш. по штукатурке стен | м2 | 291,3 |
| 11 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке потолков | м2 | 74,7 |
| 12 | Затаривание строительного мусора в мешки | тн | 5,3 |
| 13 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | тн | 5,3 |
| 14 | Перевозка грузов 1 класса | тн | 5,3 |
| 15 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | м2 гор. проекции | 74,7 |

Требования к качеству работ, к их безопасности, к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям муниципального заказчика

1. Подрядчик обязан соблюдать при выполнении работ требования нормативных правовых актов, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемых при выполнении работ.

2. Материалы, применяемые для производства работ должны строго соответствовать требованиям ГОСТов и технических условий.

3. До начала производства работ подрядчик представляет заказчику:

- график производства работ для согласования, предусматривающий порядок и последовательность выполнения работ.

- сведения об источниках поставок материалов, а также сертификаты (паспорта) качества на поставляемые материалы.

4. Подрядчик обязан письменно сообщать Заказчику о готовности скрытых работ, выполнение последующих работ производится только после оформления и подписания актов на скрытые работы.

5. Подрядчик предъявляет Заказчику акты выполненных работ.

6. В процессе приемочного контроля  оценивается полнота и качество выполненных работ согласно ведомости объема работ. В случае выявления

Заказчиком грубых  нарушений, Заказчик имеет право приостановить выполнение работ или потребовать их переделки и применить финансово-экономические санкции, прописанные Контрактом.

7. Процедура приемки работ осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

8. Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение недоделок и дефектов, выявленных при приемке работ.

9. Подрядчик обязан заполнять журнал производства работ и передать его заказчику после окончания работ.

Начальная максимальная цена контракта:  262 562,00 (Двести шестьдесят две тысячи пятьсот шестьдесят два рубля 00 копеек).

Срок предоставления гарантии  качества работ: 5 лет с момента подписания акта приемки выполненных работ.

Место выполнения работ: г. Великие Луки, пр.Октябрьский дом 50.

Период выполнения работ: с 13 июля по 05 августа 2016 года.

Форма, сроки и порядок оплаты работ: оплата производится по безналичному расчету.

Окончательный  расчет производится на основании подписанного в установленном порядке акта формы КС-2, справки формы КС-3, предъявленного счета и счета-фактуры  не более чем в течение 90 календарных дней. Срок оплаты определяется датой списания денежных средств со счета Заказчика.

Цена договора включает в себя: стоимость материалов, оборудования, использования машин и механизмов, транспорта, заработной платы рабочих, расходы на перевозку и хранение материалов и оборудования, накладные расходы, расходы на уборку строительного мусора, расходы, связанные с налогами и другими обязательными платежами, а также иные расходы Подрядчика, связанные с обязательным исполнением договора, с учетом НДС (в зависимости от системы налогообложения).

Приложение 2

Форма описи документов

Опись документов,

входящих в заявку, представленную для участия в запросе котировок на право заключить  договор

на ремонт помещения пищеблока в  здании  в МАОУ «Педагогический лицей».

| № п/п | Наименование документа | Кол-во листов | № страницы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сведения об участнике размещения заказа (по форме ) |  |  |
| 2. | Предложение по запросу котировок (по форме) |  |  |
| 3. | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц) или нотариально заверенная копия такой выписки или Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки |  |  |
| 4. | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа. |  |  |
| 5. | Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг, являющихся предметом запроса котировок. |  |  |
| 6. | Копии учредительных документов |  |  |
| 7. | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки (при наличии) |  |  |
| 8. | Другие документы (при наличии) |  |  |

________________________________

(подпись, М.П.)

_______________________________________

(ФИО подписавшего, должность)

Приложение 3

Форма предоставления  сведений об

участнике  размещения заказа

1.Изучив документацию по запросу котировок на право заключить договор на ремонт помещения пищеблока в здании   МАОУ «Педагогический лицей»,а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативно-правовые акты

(наименование участника размещения заказа)

в лице_____________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридических лиц)

сообщает о согласии участвовать в запросе котировок __________________(указать предмет договора) на условиях, установленных   документацией.

И сообщаем о себе следующие, установленные законодательством сведения:

Сведения об участнике размещения заказа

| № | Наименование | Сведения об участнике |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фирменное наименование (с указанием организационно-правовой формы) | (для юридического лица) |
| 2 | Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства | (для физического лица) |
| 3 | Место нахождения |  |
| 4 | Почтовый адрес |  |
| 5 | Номер контактного телефона (с указанием кода города) |  |
| 6 | Номер факса |  |
| 7 | Адрес электронной почты (E-mail) |  |
| 8 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |  |
| 9 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер р/сч, кор/сч в банке, БИК, ОКПО) |  |
| 10 | Специальные налоговые режимы, уплата НДС (если применяются) | НДС ___% |
| 11 | Ф.И.О. и телефон контактного лица |  |

___________________________

(подпись, М.П.)

_____________________________

(ФИО  подписавшего, должность)

### Приложение № 4

На бланке участника размещения заказа

КОТИРОВОЧНАЯ  ЗАЯВКА

Дата:     «__»  _______________ 2015 г.

Кому:____ ______________________________________________

От кого: ___________________________________________________________________

наименование, индекс, местонахождение, банковские реквизиты, ИНН, телефон юр. лица / ФИО, индекс, место жительства, банковские реквизиты физического лица

Изучив направленный Вами запрос для проведения закупок путём запроса котировок          № ___от _____2016 года на право заключения договора на ремонт помещения пищеблока в здании  МАОУ «Педагогический лицей» и локального сметного расчёта мы,

___________________________________________________________________

наименование организации (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, (для физического лица), индекс, местонахождение, банковские реквизиты, ИНН, телефон, email.

в лице_______________________________________________________________

должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица Участника размещения заказа

направляем настоящую заявку, согласно технического задания, и сообщаем о согласии участвовать в проведении запроса котировок на условиях, установленных в извещении и документации о запросе котировок, в МАОУ «Педагогический лицей» находящемуся по адресу: РФ, 182113, Псковская область, г. Великие Луки, проспект Октябрьский, д.50.

Предложение участника закупки:

Цена договора составляет: _____________________ (______________________________) рублей __ копеек, в том числе НДС ___ (если участник размещения заказа использует упрощенную систему налогообложения, то должен это указать в заявке), включающую расходы на перевозку, страхование, налги, сборы, уплата таможенных пошлин и другие обязательные платежи.

Срок и условия оплаты: Оплата выполненных работ производится Заказчиком за фактически выполненные работы  в течение 90 (девяноста) банковских дней  со дня  предъявления Подрядчиком счета, после подписания  акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных  работ и затрат (форма № КС-3).

Сроки выполнения работ: Начало работ – с«13» июля  по 05 августа 2016г

Гарантийный срок за своевременное и качественное выполнение работ, материалы и оборудование, а также на устранение дефектов, возникших по его вине, составляет  ____________   со дня подписания Акта сдачи-приемки.

________________________декларирует в настоящей заявке на  участие   в запросе котировок, что:

наименование участника размещения заказа

- отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупок по данным бухгалтерской отчётности за последний завершённый отчётный период;

- не признано несостоятельным (банкротом), не находится в процессе ликвидации, на имущество не наложен арест и экономическая деятельность не приостановлена;

- правомочны заключать договор;

- отсутствие сведений в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Федеральным законом «О закупках товаров, (работ, услуг) отдельными видами юридических лиц»  № 223-ФЗ от 18.07. 2011 г. и Федеральным законом  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»                       № 44-ФЗ от 05.04. 2013 года;

Мы подтверждаем, что:

__________________________согласны  с требованиями и условиями, изложенными

наименование участника размещения заказа

в извещении и документации о проведении запроса котировок от ___ ________  2016 № ____, техническом задании, проекте договора, указанным в котировочной заявке.

Мы обязуемся в случае принятия нашей цены в соответствии с условиями, приведенными в извещении о запросе котировок, по месту и в указанные сроки выполнить работы, и согласны с определенными в извещении о запросе котировок условиями их оплаты.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировок и представление претендентом котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Мы гарантируем качество выполнения работ.

___________	_________________/________________________________

(должность)			(подпись)			(расшифровка подписи)

МП

Если котировочная заявка подписана лицом, не имеющим право действовать от имени участник закупки (не являющимся руководителем), то в составе котировочной заявки прикладывается доверенность на лицо, подписавшее заявку.

Приложение 5

СВЕДЕНИЯ О НАИМЕНОВАНИИ, КОЛИЧЕСТВЕ И ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг (указывается предмет договора) | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг (указываются в соответствии с потребностью) | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Гарантийный срок на товар составляет _____.

Участник закупки

(наименование должности (для юридического лица))		         _____________________

(подпись, печать (при наличии), Ф. И. О.)