Примерный план пожаротушения в кабинете лаборатории) химии

| Наименование действий | Порядок и последовательность действий | Должность, Фамилия исполнителя |
| --- | --- | --- |
| 1.Сообщение о пожаре 2.Эвакуация учащихся из загоревшегося помещения 3. Проверка полноты эвакуации 4.Размещение эвакуированных учащихся 5.Организация тушения пожара первичными средствами 6. Участие в тушении пожара по прибытии пожарной команды | Вызвать пожарную команду по телефону 01 или с посыльным, оповестить администрацию школы о пожаре. Отключить газ, электроэнергию, выключить вентиляцию, приготовиться вынести ящик с ЛВЖ и кинопленку. Привести в готовность первичные средства пожаротушения Успокоить учащихся предотвратить панику. Вывести учащихся по коридорам и лестницам в соответствии с планом эвакуации на улицу или в помещение, где нет огня. Проверить учащихся класса по численности и по списку В зимнее время разместить в (указать помещение). В летнее время разместить в (указать помещение) С помощью членов ЮДПД организовать оцепление горящих помещений. Тушевание пожара с помощью подручных средств. Выделение посыльных для встречи пожарной команды и указания кратчайших и удобных подходов к очагу пожара. Указать представителям пожарной охраны кратчайшие пути к очагу пожара внутри здания. Указать пожарным помещения, где могут находиться люди, а также место, где в кабинете химии имеются запасы реактивов (если не удалось вынести) | Староста класса, члены ЮДПД Лаборант, учитель Учитель, лаборант Учитель химии Администрация школы Члены ЮДПД, сотрудники школы Члены ЮДПД, учитель, администрация |