| «УТВЕРЖДАЮ» Заместитеть Главы Администрации города Великие Луки ____________________ И.А. Бушенкова «_____» _____________2015 г. |  |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» Начальник Управления образования Администрации г. Великие Луки _______________Т.О.Лозницкая «_____» ______________2015 г. | «СОГЛАСОВАНО» Директор МАОУ «Кадетская школа» _______________ И.В.Гоголев «_____» _____________2015 г. |

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е    З А Д А Н И Е

на приобретение линолеума для нужд

МАОУ «Кадетская школа»

- Заказчик: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Кадетская школа»(МАОУ «Кадетская школа»).

- Предмет контракта: Приобретение линолеума для нужд МАОУ «Кадетская школа».

- Срок поставки товара: поставка товара осуществляется с момента заключения договора в течение 10 календарных дней транспортом поставщика. Время поставки: с 9-00 до 16-00ч.

- Место поставки товара: Псковская область, г. Великие Луки, ул.Парковая,д.2.

- Начальная (максимальная) цена договора: 139 005 руб.(Сто тридцать девять тысяч пять рублей).

В стоимость товара должна быть включена стоимость: применяемых при его изготовлении материалов, работ, а также расходов на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, затраты на погрузочно-разгрузочные работы, доставку товара.

- Источник финансирования: Местный бюджет.

- Условия поставки: Поставка товара осуществляется единовременно и в полном объеме силами, средствами и транспортом Поставщика. В случае, если при приёмке товара Заказчик выявил товар низкого качества, который не соответствует стандартам или условиям договора, то такой товар подлежит возврату или замене.

- Оплата товара: Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 банковских дней с момента поставки товара (подписания приемо-передаточных документов), на основании акта приема-передачи, подписанного членами Приемочной комиссии, а также представленного счета, счета-фактуры, товарно - транспортной накладной.

Аванс не предусматривается.  Датой оплаты продукции, считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика (форма оплаты – безналичный расчет).

- Гарантийный срок товара: Гарантийный срок службы на поставляемый товар, должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки товара.

- Требования к поставляемому товару(линолеуму):

- Линолеум должен быть гетерогенным, разрешенным к использованию в образовательных учреждениях на путях эвакуации (общие коридоры). Линолеум должен соответствовать требованиям норм правил пожарной безопасности для образовательных учреждений, СНиП 21.01─97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”.

Поставляемый товар должен иметь:

1. Сертификаты соответствия (паспорта качества);

2. Санитарно-эпидемиологические заключения;

3. Сертификаты пожарной безопасности;

- Цветовые решения по окраске линолеума согласовать с Заказчиком.

Технические характеристики

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гетерогенное покрытие(линолеум),ширина 3 м | Изменение линейных размеров, % не более-0,1 Класс применения - 34, 43 Показатели пожарной безопасности-Г1, В2, РП1, Д2, Т2; Санитарно-эпидемиологический сертификат -да Толщина покрытия общая, мм не менее -2,0 Остаточная деформация, мм не более -0,05 Антибактериальная добавка - наличие Дополнительное защитное покрытие - PUR Сопротивление скольжению - R9 Толщина рабочего слоя, мм не менее - 0,7 Устойчивость к воздействию влаги - да Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках - без повреждений Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков - без повреждений Цветоустойчивость - да Истираемость, г/кв.м. Не более -30 Группа истираемости -Группа Т Устойчивость к воздействию химических соединений - устойчиво. Цветовые решения Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком. | 23(п/м) |
| 2 | Гетерогенное покрытие(линолеум),ширина 2 м | Изменение линейных размеров, % не более-0,1 Класс применения - 34, 43 Показатели пожарной безопасности-Г1, В2, РП1, Д2, Т2; Санитарно-эпидемиологический сертификат -да Толщина покрытия общая, мм не менее -2,0 Остаточная деформация, мм не более -0,05 Антибактериальная добавка - наличие Дополнительное защитное покрытие - PUR Сопротивление скольжению - R9 Толщина рабочего слоя, мм не менее - 0,7 Устойчивость к воздействию влаги - да Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках - без повреждений Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков - без повреждений Цветоустойчивость - да Истираемость, г/кв.м. Не более -30 Группа истираемости -Группа Т Устойчивость к воздействию химических соединений - устойчиво. Цветовые решения Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком. | 89(п/м) |